| Опросный лист на насосный агрегат/ Datasheet for pump |
| --- |
| Вопросы/Questions | Ответы/Answers |
| 1.2 Производительность насосного агрегата (подача, м3/ч /Capacity of pump (flow, m3/h |  |
| 1.3 Способ регулирования подачи насоса /Capacity adjusting method of pump | Дроссель /Throttle | Частотный регулируемый преобразователь / Variable frequency converter | Другое /Other |
| 1.4 Давление на всасывании, МПа (изб.) /Suction pressure, Mpa (g.) |  |
| 1.5 Давление на выходе из насоса, МПа (изб.) (требуемый напор, м.ж.ст.) /Pump outlet pressure, Mpa (g.) (required head, mlc) |  |
| 1.6 Кавитационный запас установки, м /NPSH, m |  |
| 1.7 Рабочая температура, ОС /Operating temperature, ОС |  |
| 1.8 Режим работы /Operating mode |  |
| 1.9 Количество насосных агрегатов, шт. в т.ч.: - рабочих - резервных /Number of pumps, pcs, incl.: -operating, -stand-by |  |
| 2 Рабочая жидкость и ее свойства/ Operating liquid and its properties |
| 2.1 Наименование среды, компонентный состав, % масс. /Liquid, compositional analysis, % mass. |  |
| 2.2 Плотность, кг/м /Density, kg/m |  |
| 2.3 Абсолютное давление насыщенных паров, МПа абс.) /The absolute vapor pressure, Mpa, abs.) |  |
| 2.4 Динамическая вязкость, сПз / Dynamic viscosity, cPs |  |
| 2.5.1 Количество взвешенных твердых частиц, мг/м /Amount of suspended solids, mg / m 2.5.2 Размер частиц степень абразивности), мм /Particle size, degree of abrasiveness), mm |  |
| 2.6.1 Категория и группа взрывоопасности по гост 30852.11-2002, гост 30852.5-2002; /Explosion hazard category and group according to GOST 30852.11-2002, GOST 30852.5-2002 2.6.2 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 /Hazard class in accordance with GOST 12.1.007-76 |  |
| 3 Климатология места эксплуатации насосного агрегата/ Climatology of the operation site of the pump unit |
| 3.1 Район установки /Installation area |  |
| 3.2 Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха (агрегат должен выдержать при транспортировке и монтаже), оС /Absolute minimum ambient temperature (the unit must stand during transportation and installation), oC |  |
| 3.3 Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха / Absolute maximum temperature |  |
| 3.4 Расположение насосного агрегата / Pump unit location |  |
| 3.5 Внешние воздействия /External effects |  |
| Технические характеристики/ Specifications |
| Вопросы/Questions | Ответы/Answers |
| 4 Исполнение/ Execution |  |
| 4.1 Тип гидравлики /Type of hydraulics |  |
| 4.2 Материал проточной части /Material of the wet part |  |
| 4.3 Тип уплотнения /Sealing type |  |
| 4.4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* /Climatic modification in accordance with GOST 15150-69 * |  |
| 5 Привод/ Driver |
| 5.1 Тип /Type |  |
| 5.2 Напряжение питания, В/ частота, Гц/кол-во фаз / Voltage supply, V / frequency, Hz / number of phases |  |
| 5.3 Взрывозащита /Ex-proof |  |
| 5.4 Тип взрывозащиты /Ex-proof type |  |
| 5.5 Частота вращения, об/мин /Speed, rpm |  |
| 5.6 Мощность, кВт /Power, kW |  |
| 6 Прочие требования/ Other |
| 6.1 Требования к автоматизации / Requirements for automation |  |
| 6.2 Требования к системе управления / Management System Requirements |  |
| 6.3 Поставка ответных фланцев с прокладками и крепежом / Supply of counter flanges with gaskets and fasteners |  |
| 6.4 Комплект ЗИП на 2 года эксплуатации / Set of spare parts for 2 years of operation |  |

Другие требования/ Other requirements